АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВОБОРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 26.05.2020 | № | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шугурово |  |  |  |

О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки  готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Шугуровского сельсовета Сосновоборского района

Пензенской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области, в целях своевременной и качественной подготовки учреждений, организаций бюджетной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в зимних условиях, администрация Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области

постановляет:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области и утвердить ее состав согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шугуровского сельсовета Сосновоборского района  Пензенской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой      энергии, расположенных на территории Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

Глава администрации                                                                                                            Е.Н.Кротов

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением    администрации

Шугуровского сельсовета

Сосновоборского района Пензенской области

от 26.05.2020  №24

Состав комиссии

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области

Председатель комиссии:

- Кротов Евгений Николаевич - глава администрации Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области

Заместитель председателя  комиссии:

- Дозорова Валентина Федоровна, эксперт- бухгалтер администрации Шугуровского Сосновоборского района Пензенской области

Члены комиссии:

- Корчева Галина Григорьевна, депутат Комитета местного самоуправления  Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области (по согласованию);

- Вершинина Галина Федоровна – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области.

Приложение №2 
Утверждено

Постановлением    администрации

Шугуровского сельсовета

Сосновоборского района Пензенской области

от 26.05.2020 №24

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области

1. Общие положения.

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимние периоды.

2. Организация деятельности комиссии.

2.1. Положение о комиссии, состав комиссии утверждается постановлением администрации Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области.

2.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила).

2.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  программой  проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), утверждаемой постановлением администрации Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

3. Задачи комиссии. 
3.2. Задачами комиссии являются:

3.2.1. Проверка выполнения требований, установленных главами III – V Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.2.3. Проверка документов подтверждающих выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки.

3.2.5. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности объектов и учреждений на территории администрации Шугуровского сельсовета к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

В акте должны содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

3.2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду и выдается администрацией Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2.7. Сроки выдачи паспортов определяются Главой администрации Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

3.2.8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 3.2.7, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.2.8.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 3.2.7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 3

Утверждено

Постановлением  администрации

Шугуровского сельсовета

Сосновоборского района Пензенской области

от 26.05.2020 №24

Программа

о проведении проверки готовности к отопительному периоду 2020- 2021 годов теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области

1. Общие положения

Подготовка объектов и учреждений на территории Шугуровского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов и учреждений на территории Шугуровского сельсовета к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима и санитарно-гигиенических условий в помещениях;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов и учреждений на территории    Шугуровского сельсовета к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

График проведения проверки готовности объектов и учреждений к отопительному периоду на территории Шугуровского сельсовета

Таблица №1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФП с.Шугурово | С 01.07.2020 -01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 2 | ФП с.Шкудим | С 01.07.2020 -01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 3 | МБОУ СОШ им. В.Я.Прошкина с.Шугурово | С 01.07.2020 -01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 4 | Шкудимский СДК | С 01.07.2020 -01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 5 | Администрация Шугуровского сельсовета | С 01.07.2020 -01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |
| 6. | Административное здание в с. Русский Качим | С 01.07.2020 -01.09.2020 | В соответствии с приложением № 4 |

Приложение № 4

Утверждено

Постановлением    администрации

Шугуровского сельсовета

Сосновоборского района Пензенской области

от 26.05.2020 №24

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.